МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж»

| РАССМОТРЕНО: на заседании ПЦК протокол №3 от « 28 » 12 20 17 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР ГБПОУ НСО Новосибирский политехнический колледж _______________ « 28 » 12 20 17 г. |
| --- | --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

### УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА »

Специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(код и наименование специальности)

Программа подготовки

базовая

(базовая, углубленная)

Форма обучения

очная

Новосибирск 2018

Рабочая программа предназначена для преподавания общепрофессиональной дисциплины обязательной части профессионального цикла студентам очной формы обучения специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "9" декабря 2016 г. №1547.

Составитель – Заболотникова Е.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ								6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ								11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ						12

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Электротехника и электроника

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в состав профессионального цикла

  - Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы

и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы

передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания электроизмерительных приборов и

приспособлений и пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область

применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических,

магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы

измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых

электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и

диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерений;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и

приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики

электротехнических и электронных устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных,

магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической

энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики

электрических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному направлению (специальности):

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции(ПК):

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной работы обучающегося 2 часов, консультации – 6 часов

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 98 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| лекции | 70 |
| лабораторные работы | 54 |
| практические занятия | 10 |
| контрольные работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Консультации | 6 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

Техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования
наименование

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. Начальные сведения об электрическом токе. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа: Использование конденсаторов.. | 1 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | Простые и сложные цепи постоянного тока. Энергия, мощность, коэффициент полезного действия. Режимы работы электрических цепей. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Ома, Кирхгофа. Разветвленная электрическая цепь. Методы расчета сложных электрических цепей. | 16 |  |
|  | Практическая работа №1: Расчет цепи постоянного тока. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №1: Организация лабораторных занятий, умение подбирать и подключать приборы Лабораторная работа №2: Исследование электрических цепей, при последовательном параллельном и смешанном соединений резисторов. Опытное изучение законов Кирхгофа. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: Методы расчета электрических цепей с использованием законов Ома и Кирхгофа. | 1 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Магнитные цепи. Магнитные свойства вещества. Энергия магнитного поля. Цели и задачи расчета магнитных цепей. Расчет неразветвленной и разветвленной магнитной цепи. Электромагнитная индукция, явление и электродвижущая сила. Самоиндукция и взаимоиндукция. | 10 |  |
|  | Практическая работа №2: Расчет магнитной цепи. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №3: Опытное изучение кривой намагничивания сердечника. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Электромагниты их применение. | 1 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Основные сведения и синусоидальном электрическом токе. Характеристики синусоидальных величин. Элементы и параметры цепей переменного тока. Цепи переменного тока с индуктивностью и с емкостью: напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма. Трехфазные цепи. Электрические цепи с несинусоидальными токами и напряжениями. Нелинейные электрические цепи. Переходные процессы в электрических цепях. | 10 |  |

|  | Практическая работа №3: Расчет цепи переменного тока. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа №4: Исследование электрических цепей, содержащих реальную катушку и конденсатор. Лабораторная работа №5: Исследование резонанса напряжений в неразветвленной цепи переменного тока. Лабораторная работа №6: Исследование резонанса токов в разветвленной цепи токов. Лабораторная работа №7: Исследование трехфазной цепи при соединении приемников звездой. | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа: Способы повышения коэффициента мощности. Режимы работы электрической цепи. | 10 |  |
|  | Контрольная работа №1 по теме 1.4. |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Основные понятия измерения. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Измерение мощности. Измерение электрической энергии. Электронные и цифровые приборы. | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №8: Измерение коэффициента мощности и способы его повышения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу. | 1 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №9: Исследование режимов работы однофазного трансформатора. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, сварочные автотрансформаторы. | 1 |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Назначение машин переменного тока и их классификация. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя. | 10 |  |
|  | Лабораторная работа №10: Исследование рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Определение КПД и коэффициента мощности асинхронного двигателя. | 1 |  |

| Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока. | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №11: Исследование генератора с независимым возбуждением . | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Определение КПД и потери энергии машин постоянного тока. | 1 |  |
| Тема 1.9. Основы электропривода | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно - кратковременном режимах. Магнитный нереверсивный пускатель. | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №12: Исследование характеристик электромагнитного реле. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Аппаратура для управления электроприводом. | 1 |  |
| Раздел 2. Электроника |  |  |  |
| Тема 2.1. Электронные приборы | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Физические основы электронных приборов. Полупроводниковые диоды. Тиристоры. Транзисторы. Интегральные микросхемы. Оптоэлектронные приборы и приборы отображения информации. | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №13: Снятие ВАХ полупроводникового стабилитрона. Лабораторная работа №14: Снятие характеристик и определение параметров транзистора. Лабораторная работа №15: Исследование работы управляемого тиристора. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучение фотоэлектронных приборов. Оптоэлектронные устройства. Различные виды диодов и семисторы. | 8 |  |
| Тема 2.2. Источники питания и преобразователи | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | Неуправляемые выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. | 10 |  |
|  | Практическая работа №4: Выбор диодов для цепи выпрямителя. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №16: Исследование полупроводниковых неуправляемых выпрямителей со сглаживающими фильтрами. 1ПП | 2 |  |

|  | Лабораторная работа №17: Исследование полупроводниковых неуправляемых выпрямителей со сглаживающими фильтрами. 2ПП | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа №18: Исследование тиристорных управляемых выпрямителей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Управляемые выпрямители. Инверторы. | 9 |  |
|  | Контрольная работа №2 по разделу 2. |  |  |
| Тема 2.3. Усилители и генераторы | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Усилители напряжения. Усилители постоянного тока. Усилители мощности. Генераторы гармонических колебаний. | 10 |  |
|  | Практическая работа №5: Расчет усилителя. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №19: Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №20: Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Исследование синусоидального напряжения с помощью электронного осциллографа. | 1 |  |
| Тема 2.4. Импульсные устройства | Содержание учебного материала |  | 3 |
|  | Электронные ключи к формированию импульсов. Генераторы релаксационных колебаний. Логические и запоминающие устройства. Триггеры. Интегральные микросхемы. | 10 |  |
|  | Лабораторная работа №21: Исследование триггера. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №22: Исследование базовых логических элементов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Интегральные микросхемы. | 1 |  |

| Лабораторные занятия | Содержание учебного материала: - Организация лабораторных занятий, умение подбирать и подключать приборы - Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединений резисторов. Опытное изучение законов Кирхгофа. - Опытное изучение кривой намагничивания сердечника. - Исследование электрических цепей содержащих реальную катушку индуктивности и конденсатор. - Исследование резонанса напряжений в неразветвленной цепи переменного тока. - Исследование резонанса токов в разветвленной цепи токов. - Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой. - Измерение коэффициента мощности и способов его повышения. - Исследование режимов работы однофазного трансформатора. - Исследование рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Исследование генератора с независимым возбуждением. - Исследование характеристик электромагнитного реле. - Снятие ВАХ полупроводникового стабилитрона. - Снятие характеристик и определение параметров транзистора. - Исследование работы управляемого тиристора. - Исследование полупроводниковых неуправляемых выпрямителей со сглаживающими фильтрами. 11111 - Исследование полупроводниковых неуправляемых выпрямителей со сглаживающими фильтрами 21111 - Исследование тиристорных управляемых выпрямителей. - Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя. - Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя - Исследование триггера. - Исследование базовых логических элементов. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Практические занятия: | Содержание учебного материала: - Расчет цепи постоянного тока. - Расчет магнитной цепи - Расчет цепи переменного тока - Выбор диодов для схем выпрямителей - Расчет усилителя |  | 3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

- - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехники и электроники».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторные столы;

- оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- комплект учебно - методической документации;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- принтер;

- сканер.

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Шпиганович А.Н. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Электротехника и электроника”: учебно-методическое пособие / Шпиганович А.Н., Чуркина Е.В.— Л.: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 34— c.. - Нейман В.Ю. Электротехника и электроника. Интернет-тестирование базовых знаний. Часть 4. Трехфазные цепи и методы их анализа: учебное пособие / Нейман В.Ю., Юрьева Н.А., Морозова Т.В.— Н.: Новосибирский государственный технический университет, 2013. 100— c.. - Нейман В.Ю. Электротехника и электроника. Интернет-тестирование базовых знаний. Часть 3. Теория и методы анализа линейных цепей синусоидального тока: учебное пособие / Нейман В.Ю.— Н.: Новосибирский государственный технический университет, 2014. 130— c.. - Трубникова В.Н. Электротехника и электроника. Часть 1. Электрические цепи: учебное пособие / Трубникова В.Н.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 137— c.. - Авдеева Т.В. Журнал к лабораторной работе №5 «Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях» по курсу «Электротехника и электроника»: учебно-методическое пособие / Авдеева Т.В., Волченсков В.И., Князькова Т.О.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. 16— c.. - Мухтаров А.Ш. Подготовка к интернет-тестированию по дисциплине «Электротехника и электроника»: учебно-методическое пособие / Мухтаров А.Ш., Соколов Ю.Г., Толмачева А.В., Хайруллин И.Р.— К.: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. 168— c.. - Дементьев Ю.Н. Электротехника и электроника. Электрический привод: учебное пособие / Дементьев Ю.Н., Чернышев А.Ю., Чернышев И.А.— С.: Профобразование, 2017. 223— c.. - Белоусов А.В. Электротехника и электроника: учебное пособие / Белоусов А.В.— Б.: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. 185— c.. - Денисова А.В. Методическое пособие в помощь к выполнению домашних заданий по курсу «Электротехника» и «Общая электротехника» с примерами решения задач: учебно-методическое пособие / Денисова А.В.— С.: Университет ИТМО, 2014. 223— c.. - Горденко Д.В. Электротехника и электроника: практикум / Горденко Д.В., Никулин В.И., Резеньков Д.Н.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 123— c.. - Бабичев Ю.Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Линейные электрические цепи: практикум / Бабичев Ю.Е.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. 69— c.. - Бабичев Ю.Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Анализ линейных электрических цепей: учебно-методическое пособие / Бабичев Ю.Е.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. 70— c..

Дополнительные источники:

- Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники.: Учеб. Пособие. - М.: Высшее образование, 2007 . - 319 с.

- Жаворонков М.А. Электротехника и электроника. : Учебное пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: Академия, 2005 - 400 с.

- Прянишников В.А. и др. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах.: Практическое пособие. - СПБ.: Корона принт, 2003. - 336 с.: ил.

Интернет ресурсы:

- Википедия. Свободная энциклопедия. Форма доступа http//ru.wikipedia.org

- «Электро» - форма доступа www.elektrozavod.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения: - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Оценка за выполнение практических работ. Контроль выполнения лабораторных работ. Оценка проверки выполненных самостоятельных работ. |
| Знания: - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров | Устный опрос, контрольная работа, автоматизированный тестовый контроль, экзамены. |

| электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - параметры электрических схем и единицы их измерений; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов. - Способы получения, передачи и использования электрической энергии; - Устройство, принцип действия и основные характеристики электрических приборов; Характеристики и параметры электрических и магнитных |  |
| --- | --- |

- полей

5 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

| Общие компетенции | Технология формирования |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | При выполнении заданий по предмету обращать внимание обучающихся, в каких конкретных производственных ситуациях они будут использовать полученные на учебных занятиях по этому предмету знания и опыт деятельности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Предоставлять обучающимся возможность самостоятельно организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения самостоятельных работ по конкретным темам. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Использовать технологию проблемного изложения при объяснении нового учебного материала; создавать педагогические ситуации, в которых студенты смогут оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Предоставлять обучающимся возможность самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку информации при выполнении самостоятельной работы. |
| ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Поощрять использование обучающимся и новых информационных технологий при оформлении результатов самостоятельной работы. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Используя на учебных занятиях коллективные формы работы, назначать ответственного, который будет распределять обязанности в группе и отчитываться о проделанной работе. |
| ОК 8. Самостоятельно | Предоставлять обучающимся |
| определять задачи | возможность для личностного и |

| профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | профессионального развития, учить студентов ставить цели и добиваться их реализации. |
| --- | --- |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Предоставлять обучающимся возможность самостоятельно выбирать приемы и технические способы самостоятельной деятельности в зависимости от развития инфокоммуникационных технологий и смены развивающих задач. |
| Профессиональные компетенции | Технология формирования |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Обучающийся проводит наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Обучающийся выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Обучающийся проводит диагностику и контролирует параметры эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

| Тема учебного занятия | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- |
| Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. | Интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов | ОК 4, 5, 8 ПК 1.1, 1.2, 1.3 |
| Законы Ома, Кирхгофа | Дискуссионная: разбор ситуаций из практики | ОК 4, 5, 8 ПК 1.1, 1.2, 1.3 |
| Механические характеристики нагрузочных устройств | Мозговой штурм | ОК 4, 5, 8 ПК 1.1, 1.2, 1.3 |