МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

| РАССМОТРЕНО: на заседании ПЦК протокол № от « 28 » 12 20 17 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР ГБПОУ НСО Новосибирский политехнический колледж _______________ « 28 » 12 20 17 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

ПМ.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(код и наименование специальности)

Программа подготовки

базовая

(базовая, углубленная)

Форма обучения

очная

Новосибирск 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ .

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы.

Программа  производственной практики (производственного обучения) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по профессии базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (профессиональной подготовке и переподготовке взрослого населения, повышении квалификации) по специальности СПО 140448 (13.02.11) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов;

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:

Всего – 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной  практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ», в том числе профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план программы производственной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименование профессиональных модулей | Всего часов | Распределение часов по семестрам |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.1-4 | ПМ 1Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 108 часа |  |

3. 2. Содержание обучения поПРОИЗВОДСТВЕННОЙпрактике

| Наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики (производственного обучения | Содержание учебного материала | Объем часов (с указанием их распределения по семестрам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 108часа |
| Раздел2 ПМ 01. Электрические машины | 1. Выполнять разборку и сборку трансформаторов и автотрансформаторов. 2. Изучение устройства и принципа действия трехфазных трансформаторов. 3. Изучение устройства и принципа действия трансформаторы для выпрямительных установок. 4. Изучение устройства и принципа действия сварочных трансформаторов. 5. Изучение устройства и принципа действия двигателей постоянного тока. 6. Изучение устройства и принципа действия генераторов постоянного тока. 7.Изучение структуры обмоток якоря двигателей постоянного тока. 8.Изучение структуры обмоток возбуждения двигателей постоянного тока. 9. Изучение устройства и принципа действия асинхронного двигателя. 10.Изучение структуры статорных обмоток асинхронных двигателей. 11.Изучение структуры роторных обмоток асинхронных двигателей. 12. Изучение устройства и принципа действия синхронного генератора. | 54часов |
| Раздел ПМ 4. Электрическое и электромеханическое оборудование | 1. Изучение схем электрооборудования кранов. 2. Изучение схем электрооборудования подъемно-транспортных средств. 3. Изучение схем электрооборудования пассажирского лифта. 4. Изучение схем электрооборудования грузового лифта. 5. Изучение схем электрооборудования конвейеров. 6. Изучение схем электротермических установок. 7. Изучение схем электрооборудования металлообрабатывающих станков. 8. Изучение схем электрооборудования электрохимических установок. 9. Изучение схем бытовых электроприборов. | 27 |
| Раздел 5ПМ 01. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 1.Выполнение технического регулирования схем электрооборудования металлообрабатывающих станков. 2.Выполнение технического регулирования схем управления вентиляционными установками. 3. Выполнение технического регулирования схем управления компрессорными и насосными установками. 4. Выполнение технического регулирования схем электрооборудования транспортных машин. 5.Выполнение контроля технических характеристик электрооборудования металлообрабатывающих станков. 6. Выполнение контроля технических характеристик схем управления вентиляционными установками. 7. Выполнение контроля технических характеристик схем управления транспортных машин. 8. Выполнение технического регулирования схем электрооборудования электротермическими установками. 9. Выполнение контроля технических характеристик схем управления электротермическими установками. 10. Выполнение технического регулирования схем электрооборудования металлообрабатывающих станков. 11. Выполнение контроля технических характеристик схем управления металлообрабатывающих станков. 12. Выполнение технического регулирования схем электрического освещения. 13. Выполнение контроля технических характеристик электрического освещения | 27 |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4. 1. Общие требования к организации образовательного процесса производственной практики

Производственная практика проводится концентрировано в организациях г. Новосибирска  направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профильной профессии) является освоение учебной программы для получения первичных профессиональных навыков.

Содержание рабочей программы и конкретных видов работ определяется и разрабатывается работодателем в зависимости от профиля предприятия и , а также в соответствии с требованиями программы учебного заведения.

Контроль за прохождением производственной практики на предприятии осуществляется мастером производственной практики со стороны учебного заведения.

Перед выходом на производственную практику обучающиеся на предприятии проходят инструктаж по охране труда, электробезопасности, гигиене труда и пожарной безопасности   на предприятии.

4.2. Кадровое обеспечение договора и прохождение производственной практики на предприятиях

Контроль с учебного заведения осуществляется мастером производственного обучения, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, разряд по данной профессии не ниже 4-5, профессиональный педагог,  психолог, коммуникабельный, деловой организатор, имеющий опыт работы.

4.3. Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики

Формы и методы контроля обучающихся проводятся по техническим условиям и нормам согласно учебной программе и количеству часов.

Выполнение пробной квалификационной работы на разряд.

Тех. Карта на пробную работу.

Протокол с наименованием работ.

Учебный наряд, время, оценка соответствия сложности 3-4 тарифному разряду.

Производственная квалификационная характеристика с рекомендацией на разряд от работодателя

5. Отчетность по практике

За период производственной практики учащиеся-практиканты готовят и предоставляют мастеру производственного обучения, следующие отчетные документы (образцы см. в Приложении):

- индивидуальный план практики(дневник практики)составленный на основании задания полученного на практику;

- отчёт о практике включающий всю документацию (свидетельства о квалификации, сертификаты, выполненные задания, и т.д.),подтверждающие результаты освоения профессиональных компетенций, полученных в период прохождения производственной практики.

Все указанные документы заверяются подписями уполномоченных лиц и печатью организаций – баз практики.

При оценке работы учащегося-практиканта в период практики руководитель практики исходит из следующих критериев:

- систематичность работы в ходе практики;

- ответственность отношения к порученному участку работы, в целом к своей профессиональной деятельности;

- личное участие в направлениях работы базы практики;

- качество выполнения учебных заданий;

- добросовестность в ведении рабочей документации, качество оформления отчётных документов по практике;

В конце производственной практики учащимся от Предприятия выдаётся характеристика, в которой указывается наименование Предприятия, где учащийся проходил практику, дата начала и окончания практики, разряд (класс), перечень выполняемых работ, их качество, сведения о нормах (времени) выработки, знании технологического процесса, рекомендации о присвоении квалификационного разряда (класса).

6. Форма итогового контроля

Итоговый контроль по производственной практике осуществляется в форме «зачет/незачет».

Учащиеся-практиканты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.

Если учащийся-практикант не выполнил учебный план практики в полном объеме, он не допускается к защите ВКР. В этом случае, а также, если учащийся-практикант получает неудовлетворительную оценку, он проходит практику повторно в полном объеме в следующем учебном году.

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается академической задолженностью.

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения производственного обучения и производственной практики.

Аттестационный лист

| № п/п | Тема | Учебно-производственная работа | Кол-во часов | Качество выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего распорядка, проведение инструктажа по технике безопасности |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образцы отчетных документов

по производственной практике

(на двух листах)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН (дневник)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента __ курса группы №____

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики __________________________________________________________________

Сроки практики: с  ________________   по  ________________  2018 г.

Мастер производственного обучения __________________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия)

Классный руководитель __________________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия)

Наставник

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

| Дата | Содержание практической работы | Разряд работ | Кол-во часов | Оценка | Подпись наставника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента ___ курса группы №____

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики __________________________________________________________________

Сроки практики: с  ________________   по  ________________  2018 г.

Мастер производственного обучения __________________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия)

Наставник

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Примерная структура отчета

1. Общие сведения о проделанной работе

(краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);

2. Самоанализ проделанной работы

(общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные трудности, общая оценка итогов практики);

3. Предложения по совершенствованию практики.