МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

| РАССМОТРЕНО: на заседании ПЦК протокол № от « 28 » 12 20 17 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР ГБПОУ НСО Новосибирский политехнический колледж _______________ « 28 » 12 20 17 г. |
| --- | --- | --- |

ПМ.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(код и наименование специальности)

Программа подготовки

базовая

(базовая, углубленная)

Форма обучения

очная

Новосибирск 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .

1.1. Область применения программы.

Программа учебной практики (производственного обучения) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по профессии базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (профессиональной подготовке и переподготовке взрослого населения, повышении квалификации) по специальности СПО 140448 (13.02.11) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов;

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего – 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики (производственного обучения) является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ», в том числе профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план программы учебной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименование профессиональных модулей | Всего часов | Распределение часов по семестрам |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.1-4 | ПМ 1Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 108 часа | четвертый семестр |

3. 2. Содержание обучения по учебной практике

| Наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики (производственного обучения | Содержание учебного материала | Объем часов (с указанием их распределения по семестрам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 108часа |
| Раздел 1. ПМ.1. Электрические аппараты | 1. Выполнять разборку и сборку кнопок, ключей управления, контакторов. 2. Выполнять разборку и сборку переключателей, рубильников-предохранителей, пакетных выключателей. 3. Выполнять разборку и сборку контроллеров, командоконтроллеров, путевых и конечных выключателей. 4. Выполнять разборку и сборку предохранителей, автоматических выключателей. 5. Выполнять разборку и сборку выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО). 6. Выполнять разборку и сборку автомата дифференциального АД12/АД14. 7. Изучение устройства и принципа действия электрических аппаратов высоковольтного напряжения. 8. Изучение устройства и принципа действия аппаратов релейной защиты. 9. Изучение устройства и принципа действия микропроцессорного устройства защиты «Сириус-2». 10. Изучение устройства и принципа действия электронных аппаратов. | 54часов |
| Раздел3 ПМ 01. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 1. Выполнение монтаж внутренних электрических сетей. 2. Выполнение монтаж осветительных сетей. 3. Выполнение монтаж светильников. 4. Выполнение монтаж распределительных устройств. 5. Выполнение монтаж заземления. 6. Выполнение установки электрических машин. 7. Выполнение монтажа электрических машин. 8. Выполнение осмотров защитной и пускорегулирующей аппаратуры. 9. Выполнение разборки и сборки электрических машин. 10. Выполнение ремонта электрических аппаратов. 11. Выполнение обслуживания и ремонта внутренних электрических сетей. 12. Выполнение обслуживания и ремонта осветительных сетей. 13. Выполнение обслуживания и ремонта распределительных сетей | 54 |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Электромонтажная»:

-  кабины-тренажёры или стенды (в состав входят щит освещения;  аппараты защиты; распаячные и установочные коробки; розетки;  выключатели; светорегулятор; счётчик электроэнергии; светильники  точечные, настенные, подвесные, с люминесцентными лампами);

-  столы ученические двухместные;

-  стулья ученические.

Технические средства обучения:

-  мультимедиа проектор;

-  экран;

-  персональный компьютер;

-  МФУ.

Оборудование лабораторных стендов должно позволять выполнять лабораторные работы в соответствии с программой раздела ПМ.01.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрические машины»:

- стенды (в состав стенда входят электрические машины; измерительные приборы; системы управления и регулирования электроприводами; компьютер с программным обеспечением L-graf или аналогичным);

- столы ученические двухместные;

- стулья ученические.

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор;

- экран;

- персональный компьютер;

- МФУ.

Оборудование лабораторных стендов должно позволять выполнять лабораторные работы в соответствии с программой раздела ПМ.01.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрические аппараты»:

- лабораторные стенды (в состав стенда входят электрические аппараты; измерительные приборы);

- столы ученические двухместные;

- стулья ученические.

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор;

- экран;

- персональный компьютер;

- МФУ.

Оборудование лабораторных стендов должно позволять выполнять лабораторные работы в соответствии с программой раздела ПМ.01.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Высоковольтное оборудование»:

- лабораторный стенд (в состав стенда входят ячейки высоковольтных распределительных устройств с разъединителями, выключателями с блоком управления, трансформаторами тока и напряжения, релейной и микропроцессорной защитой; сборными шинами; измерительные приборы; измеритель параметров электроустановок Metrel MI3102H или аналог);

- столы ученические двухместные;

- стулья ученические.

Оборудование лабораторного стенда должно позволять выполнять лабораторные работы в соответствии с программой раздела ПМ.01.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрическое и электромеханическое оборудование»:

- лабораторные стенды (в состав стенда входят асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; измерительные приборы; тепловое реле, температурное реле, реле времени; логическое реле);

Оборудование лабораторных стендов должно позволять выполнять лабораторные работы в соответствии с программой раздела ПМ. 01.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

МДК 01.01.Электрические машины и аппараты

Основная:

- Электрические аппараты: Учебное пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования / О.В.Девочкин, В.В.Лохнин, В.Р.Меркулов, Е.Н.Смолин. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр Академия, 2013. - 240с

- Кацман М.М.  Электрические машины  Учебное пособие  для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования / М.М. Кацман. - 11-е изд.,стер. - М.: Издательский центр Академия, 2012. - 496с.

Дополнительная:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник / В.В. Москаленко. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр Академия, 2010. - 288с.

- Кисаримов Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. - 3-е изд., испр. - М. : Радио-Софт, 2009. - 320с.

- Лобзин С.А. Электрические машины: Учебник.-М.:Издательский центр Академия, 2012.-336с.

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. - 5-е изд.,стер. - М. : Издательский центр Академия, 2008. - 256с.

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учебное пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования / М.М. Кацман. - М. : Издательский центр Академия, 2008. - 160с.

- Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учебное пособие для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования / М.М. Кацман. - М. : Издательский центр Академия, 2009. - 480с.

- Электрические машины: Комплект электронных плакатов [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM)

МДК 01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

Основная:

- Шеховцов В.П.  Электрическое и электромеханическое оборудование : Учебник / В.П. Шеховцов. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2012 . - 416с.

Дополнительная:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учебное пособие для студ сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин; Под общ. ред Н.Ф. Котеленца. - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр Академия, 2012. - 304с.

- Хошмухамедов И.М. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебник для вузов / И.М. Хошмухамедов, А. Пичуев. - М. : Изд. Московского гос. горного университета, 2008. - 336с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. : Учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд.,пер. и доп. - Кн. 1 . - М. : Издательский центр Академия, 2009. - 208с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн. : Учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., пер. и доп. - Кн. 2 . - М. : Издательский центр Академия, 2009. - 256 с.

МДК 01.03 .Электрическое и электромеханическое оборудование

Основная:

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебное пособие для сред. проф. образования / Е.М. Соколова. - 8-е изд., стер. - М. : Издательский центр Академия, 2013. - 224с.

Дополнительная:

- Шеховцов В.П.  Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / В.П. Шеховцов. - 2-е изд.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2011. - 136с. - (Профессиональное образование)

- Шеховцов В.П.  Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебник / В.П. Шеховцов. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2009. - 416с. - (Профессиональное образование)

- Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для студ. сред. проф. образования / Л.Д.Рожкова, Л.К.Карнеева,Т.В.Чиркова. - 8-е изд., стер. - М. : Издательский центр Академия, 2012. - 448с.

- Электрооборудование: Эксплуатация и ремонт [Научно-практический журнал].-2012

МДК 01.04.Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Основная:

- Шеховцов В.П.  Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / В.П. Шеховцов. - 2-е изд.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2011. - 136с. - (Профессиональное образование)

Дополнительная:

- Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие / В.К. Варварин. - М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2009. - 240с. - (Профессиональное образование)

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования : Справочник / Р.А. Кисаримов. - М. : ИП РадиоСофт, 2009. - 352с.

- Кужеков С.Л. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию: Учебное пособие / С.Л.Кужеков, С.В.Гончаров. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 492с.

4.3.        Общие требования к организации образовательного процесса

В соответствии с требованиями ФГОС, в целях реализации компетентностного подхода «образовательное учреждение должно предусматривать использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой для развития общих и профессиональных  компетенций обучающихся»[3].

При реализации программы профессионального модуля (его теоретической и практической составляющих) целесообразно основываться на принципах обучения в деятельности и в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Его особенностью является то, что на занятиях обучающиеся самостоятельно добывают знания в процессе решения действительной или мнимой (специально моделируемой) производственной ситуации с обязательным выполнением всех фаз полного рабочего действия: информирование – планирование – принятие решения – выполнение – контроль – оценка. Педагог при этом выступает в роли консультанта и координатора.

Освоение профессионального модуля базируется на владении обучающихся содержанием общепрофессиональных дисциплин «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Материаловедение» и др. Сопровождается обязательным прохождением учебной и производственной практики на базе учебно-производственных мастерских, лабораторий, а также в условиях реального производства.

Производственная практика может проводиться рассредоточено или концентрировано.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Наладка и проверка электрического и электромеханического оборудования произведены технологически верно | Контрольные работы Лабораторные работы тестирование |
| Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Графики технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования разработаны в соответствии с требованиями | Контрольные работы Лабораторные работы тестирование |
| Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Дефектные ведомости неисправностей электрического и электромеханического оборудования составлены в соответствии с требованиями | Контрольные работы Лабораторные работы тестирование |
| Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Отчетная документация по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования составлена в соответствии с установленными требованиями | Контрольные работы Лабораторные работы тестирование |