МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

| РАССМОТРЕНО: на заседании ПЦК протокол № от « 28 » 12 20 17 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР ГБПОУ НСО Новосибирский политехнический колледж _______________ « 28 » 12 20 17 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(код и наименование специальности)

Программа подготовки

базовая

(базовая, углубленная)

Форма обучения

очная

Новосибирск 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ .

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы.

Программа  производственной практики (производственного обучения) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по профессии базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- 1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

- Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

- Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области технической эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

- Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

уметь:

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом, для ремонта бытовых машин и приборов;

- производить расчёт электронагревательного оборудования;

- производить наладку и испытания электробытовых приборов;

знать:

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов;

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:

Всего – 180 часов

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план программы производственной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименование профессиональных модулей | Всего часов | Распределение часов по семестрам |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.1-3 | ПМ 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов | 180 часа | Шестой семестр |

- 2. Содержание обучения по производственной практике

| Наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики (производственного обучения | Содержание учебного материала | Объем часов (с указанием их распределения по семестрам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 180часа |
| Раздел ПМ 1. Организация и выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | - Восстановление деталей различными способами. - Упрочнение деталей (повышение их износостойкости). - Ремонт бытовых холодильных приборов. - Ремонт стиральных машин. - Ремонт электродвигателей, применяемых в бытовых машинах и приборах. - Ремонт электронагревательных приборов. | 84 |
| Раздел ПМ 2 Основы диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. | - Составление локальных актов. - Оформление технической документации. - Проектирование порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники. - Методы, диагностика и порядок контроля технического состояния бытовой техники. | 12 |
| Раздел ПМ 3. Обнаружение дефектов, прогнозирование отказов, определение ресурса работы бытовой техники. | - Прогрессивные технологические методы ремонта электробытовой техники. - Проектирование технологических мероприятий на современном этапе при обслуживании бытовой техники. | 84 |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4. 1. Общие требования к организации образовательного процесса производственной практики

Производственная практика проводится концентрировано в организациях г. Новосибирска  направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профильной профессии) является освоение учебной программы для получения первичных профессиональных навыков.

Содержание рабочей программы и конкретных видов работ определяется и разрабатывается работодателем в зависимости от профиля предприятия и , а также в соответствии с требованиями программы учебного заведения.

Контроль за прохождением производственной практики на предприятии осуществляется мастером производственной практики со стороны учебного заведения.

Перед выходом на производственную практику обучающиеся на предприятии проходят инструктаж по охране труда, электробезопасности, гигиене труда и пожарной безопасности   на предприятии.

4.2. Кадровое обеспечение договора и прохождение производственной практики на предприятиях

Контроль с учебного заведения осуществляется мастером производственного обучения, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, разряд по данной профессии не ниже 4-5, профессиональный педагог,  психолог, коммуникабельный, деловой организатор, имеющий опыт работы.

4.3. Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики

Формы и методы контроля обучающихся проводятся по техническим условиям и нормам согласно учебной программе и количеству часов.

Выполнение пробной квалификационной работы на разряд.

Тех. Карта на пробную работу.

Протокол с наименованием работ.

Учебный наряд, время, оценка соответствия сложности 3-4 тарифному разряду.

Производственная квалификационная характеристика с рекомендацией на разряд от работодателя

5. Отчетность по практике

За период производственной практики учащиеся-практиканты готовят и предоставляют мастеру производственного обучения, следующие отчетные документы (образцы см. в Приложении):

- индивидуальный план практики(дневник практики)составленный на основании задания полученного на практику;

- отчёт о практике включающий всю документацию (свидетельства о квалификации, сертификаты, выполненные задания, и т.д.),подтверждающие результаты освоения профессиональных компетенций, полученных в период прохождения производственной практики.

Все указанные документы заверяются подписями уполномоченных лиц и печатью организаций – баз практики.

При оценке работы учащегося-практиканта в период практики руководитель практики исходит из следующих критериев:

- систематичность работы в ходе практики;

- ответственность отношения к порученному участку работы, в целом к своей профессиональной деятельности;

- личное участие в направлениях работы базы практики;

- качество выполнения учебных заданий;

- добросовестность в ведении рабочей документации, качество оформления отчётных документов по практике;

В конце производственной практики учащимся от Предприятия выдаётся характеристика, в которой указывается наименование Предприятия, где учащийся проходил практику, дата начала и окончания практики, разряд (класс), перечень выполняемых работ, их качество, сведения о нормах (времени) выработки, знании технологического процесса, рекомендации о присвоении квалификационного разряда (класса).

6. Форма итогового контроля

Итоговый контроль по производственной практике осуществляется в форме «зачет/незачет».

Учащиеся-практиканты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.

Если учащийся-практикант не выполнил учебный план практики в полном объеме, он не допускается к защите ВКР. В этом случае, а также, если учащийся-практикант получает неудовлетворительную оценку, он проходит практику повторно в полном объеме в следующем учебном году.

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается академической задолженностью.

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения производственного обучения и производственной практики.

Аттестационный лист

| № п/п | Тема | Учебно-производственная работа | Кол-во часов | Качество выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего распорядка, проведение инструктажа по технике безопасности |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образцы отчетных документов

по производственной практике

(на двух листах)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН (дневник)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента __ курса группы №____

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики __________________________________________________________________

Сроки практики: с  ________________   по  ________________  2018 г.

Мастер производственного обучения __________________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия)

Классный руководитель __________________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия)

Наставник

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

| Дата | Содержание практической работы | Разряд работ | Кол-во часов | Оценка | Подпись наставника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента ___ курса группы №____

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики __________________________________________________________________

Сроки практики: с  ________________   по  ________________  2018 г.

Мастер производственного обучения __________________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия)

Наставник

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Примерная структура отчета

1. Общие сведения о проделанной работе

(краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);

2. Самоанализ проделанной работы

(общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные трудности, общая оценка итогов практики);

3. Предложения по совершенствованию практики.