МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

| РАССМОТРЕНО: на заседании ПЦК протокол № от « 28 » 12 20 17 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР ГБПОУ НСО Новосибирский политехнический колледж _______________ « 28 » 12 20 17 г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(код и наименование специальности)

Программа подготовки

базовая

(базовая, углубленная)

Форма обучения

очная

Новосибирск 2020

- СОДЕРЖАНИЕ

|  | СТР. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 20 |

# 1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля

ПМ.05  Выполнение работ по профессии	18950 «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

# 1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ГАПОУ СО «ТМК» в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии рабочего 18590 Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, повышении квалификации рабочих электротехнического профиля при наличии основного общего и среднего (полного) общего образования.

Опыт работы не требуется.

Рабочая	программа	ПМ	составлена	для	очной	(заочной)	формам

обучения.

  - Цели и задачи профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

# иметь практический опыт:

выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования;

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических машин;

подготовки рабочего места.

# уметь:

выполнять основные слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

пользоваться инструментами при выполнении слесарных работ; читать электрические схемы электротехнических устройств;

пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функцией;

пользоваться специальной технологической оснасткой при выполнении трудовой функции;

пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения;

# знать:

задачи службы технического обслуживания и ремонта; виды и причины износа электрооборудования;

обязанности слесаря-электрика по ремонту электрооборудования; слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

приемы и правила выполнения операций;

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ; приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ;

способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; виды	и	области	применения	соединительных	муфт	в	пределах

выполняемых	работ;

различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ;

правила охраны труда при выполнении работ.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Всего - 585 часов, в том числе:

- МДК 05.01. Специальные технологии –           450 часов;

- учебной практики –                                           108 часов;

- Производственной  -                                          72 часа

- Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися видом деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями, по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин |
| ПК 3.2. | Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии с простыми электромонтажными схемами |
| ПК 3.3. | Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными способами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных муфт |

В  процессе освоения ПМ	студенты должны овладеть общими компетенциями

(ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

- Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии

18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

  - Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.3.3 | Раздел 1 Слесарные работы | 345 | 289 | 142 |  | - |  | 8 | - | 66 |  |
|  | Раздел 2 Электромонтажные работы | 120 | 124 | 68 |  |  |  | 8 |  | 24 |  |
|  | Раздел 3 Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин | 48 | 84 | 38 |  |  |  | 8 |  | 28 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 585 | 489 |  | 146 |  | - | 24 | - | 108 | 72 |

  - Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Место организации обучения и/или название лаборатории, кабинета | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| МДК 04.01. Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин |  |  |  | 345 |  |
| Раздел 1 Слесарные работы |  |  |  | 189 |  |
| Тема 1.1. Организация труда слесаря | Содержание |  |  | 4 | 1,2 |
|  | 1 | Назначение слесарных работ. Организация рабочего места для выполнения слесарных работ |  |  |  |
|  | 2 | Безопасные условия труда |  |  |  |
| Тема 1.2. Подготовительные операции слесарной обработки . | Содержание |  |  | 12 | 1,2 |
|  | 1 | Плоскостная разметка. |  |  |  |
|  | 2 | Пространственная разметка |  |  |  |
|  | 3 | Рубка металла |  |  |  |
|  | 4 | Правка металла |  |  |  |
|  | 5 | Гибка металла |  |  |  |
|  | 6 | Резка металла |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 14 |  |
|  | 1 | Составить план-эскиз классификации рабочих зон |  |  |  |
|  | 2 | Выполнение плоскостной разметки |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Выполнение пространственной разметки |  |  |  |
| Тема 1.2. Подготовительные операции слесарной обработки | 4 | Выполнение рубки металла |  |  |  |
|  | 5 | Выполнение правки листового материала |  |  |  |
|  | 6 | Выполнение правки пруткового материала. |  |  |  |
|  | 7 | Выполнение гибки металла в тисках |  |  |  |
| Тема 1.3. Размерная слесарная обработка | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Опиливание металла |  |  | 2 |
|  | 2 | Назначение и выполнение сверления |  |  |  |
|  | 3 | Зенкование, зенкерование, развертывание отверстий |  |  |  |
|  | 4 | Резьбы: типы основные элементы и профили, применение |  |  |  |
|  | 5 | Способы обработки резьбовых поверхностей |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 8 | Выполнение опиливания плоских поверхностей |  |  |  |
|  | 9 | Выполнение опиливания криволинейных поверхностей |  |  |  |
|  | 10 | Выполнение развертывания отверстий |  |  |  |
|  | 11 | Выполнение зенкерования отверстий |  |  |  |
|  | 12 | Нарезание наружных резьб на отдельных деталях ручным и механизированным инструментом |  |  |  |
|  | 13 | Нарезание внутренних резьб на отдельных деталях ручным и механизированным инструментом |  |  |  |
| Тема 1.4. Размерная слесарная обработка | Содержание |  |  | 6 | 1,2 |
|  | 1 | Распиливание и припасовка |  |  |  |
|  | 2 | Шабрение |  |  |  |
|  | 3 | Притирка и доводка |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 14 | Выполнение распиливания и припасовки |  |  |  |
|  | 15 | Выполнение притирочных и доводочных работ |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание |  |  | 6 | 2 |
| Тема 1.4. Пригоночные операции слесарной обработки | 1 | Сборка соединений с применением крепежных резьбовых деталей |  |  |  |
|  | 2 | Шпоночные соединения и их сборка |  |  |  |
|  | 3 | Шлицевые соединения и их сборка |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 16 | Сборка резьбовых соединений |  |  |  |
|  | 17 | Шпоночные соединения и их сборка. Шлицевые соединения и их сборка |  |  |  |
|  | 18 | Изучение технологии сборки соединительных муфт (с помощью компьютерных технологий). |  |  |  |
|  | 19 | Изучение технологии сборки подшипниковых узлов (с помощью компьютерных технологий). |  |  |  |
|  | 20 | Составить перечень инструментов средств защиты при выполнении слесарно-сборочных работ |  |  |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите Темы докладов: «Механизированные средства для рубки металла». «Ручные механизированные инструменты для гибки металла». «Ручные механизированные инструменты для резки металла». «Ручные механизированные инструменты для опиливания металла». «Типы резьбы, применяемые при сборке, способы и методы нарезания резьб». Темы рефератов: «Инновационные способы точной обработки поверхностей» |  |  |  | 39 |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Разметка, рубка, правка, гибка, резка металла. 2.Опиливание, сверление, зенкование, развертывание отверстий, обработка резьбовых поверхностей. - Пригоночные операции( припасовка, притирка, доводка) ,размерная обработка детали - Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей. |  |  |  | 24 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 Электромонтажные работы |  |  |  | 120 |  |
|  | Содержание |  |  | 8 |  |
| Тема 2.1 Такелажные работы | 1 | Производство погрузочно-разгрузочных работ. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда |  |  | 2 |
|  | 2 | Стропы и канаты, разновидности, маркировка, допустимые нагрузки. |  |  |  |
|  | 3 | Подъемно-транспортные средства. Устройство и назначение такелажных механизмов |  |  |  |
|  | 4 | Установка, монтаж и демонтаж блоков, тали, якоря, мачты и полиспасты. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Организация рабочего места и требования безопасности при погрузке, разгрузке и перемещении грузов. |  |  |  |
|  | 2 | Маркировка и предохранительные обозначения на грузах |  |  |  |
|  | 3 | Подбор и расчет стальных канатов для стропов |  |  |  |
|  | 4 | Расчет устойчивости лебедки |  |  |  |
| Тема 2.2 Основы электромонтажных работ | Содержание |  |  | 26 |  |
|  | 1 | Общие сведения о зданиях, сооружениях и общестроительных работах |  |  | 2 |
|  | 2 | Структура управления и организация строительно-монтажных работ. |  |  |  |
|  | 3 | Техническая документация для ведения электромонтажных работ |  |  |  |
|  | 4 | Организация рабочего места и требования охраны труда. |  |  |  |
|  | 5 | Инструмент, приспособления и механизмы, назначение, устройство и правила пользования |  |  |  |
|  | 6 | Виды электропроводок для промышленных, общественных и жилых зданий |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.2 Основы электромонтажных работ | 7 | Подготовка трасс электропроводок (пробивные и крепежные работы) |  |  |  |
|  | 8 | Изготовление гнезд и борозд под розетки и выключатели при |  |  |  |
|  | 9 | Правила техники безопасности при работе электромонтажными механизмами и инструментами |  |  |  |
|  | 10 | Выполнение креплений пиротехническим инструментом |  |  |  |
|  | 11 | Электромонтажные изделия и конструкции |  |  |  |
|  | 12 | Монтаж электропроводки в жилых помещениях |  |  |  |
|  | 13 | Монтаж электропроводки для промышленных объектов |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 28 |  |
|  | 5 | Изучение ручного инструмента общего назначения |  |  |  |
|  | 6 | Изучение комплектации ЭМР необходимыми материалами |  |  |  |
|  | 7 | Выбор дюбелей для крепления изделий |  |  |  |
|  | 8 | Выполнение гнезд, отверстий и борозд электрифицированным инструментом |  |  |  |
|  | 9 | Последовательность работы перфоратором и угловой шлифовальной машиной |  |  |  |
|  | 10 | Установка саморасклинивающихся анкерных болтов |  |  |  |
|  | 11 | Разметка трасс электропроводок и мест установки крепежных изделий |  |  |  |
|  | 12 | Установка крепежных деталей и опорных конструкций |  |  |  |
|  | 13 | Составление алгоритма работы при прокладки проводов и кабелей на лотках |  |  |  |
|  | 14 | Составление алгоритма работы при прокладки проводов и кабелей в коробах |  |  |  |
|  | 15 | Монтаж электропроводки плоским проводом |  |  |  |
|  | 16 | Монтаж трубной электропроводки |  |  |  |
|  | 17 | Составление алгоритма работы на монтаж силовой электропроводки в полу цеха (модульная электропроводка) |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | Составление алгоритма работы на монтаж шинопроводов |  |  |  |
| Тема 2.3 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей | Содержание |  |  | 28 | 2 |
|  | 1 | Конструкция и применение проводов, шнуров, кабелей |  |  |  |
|  | 2 | Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования |  |  |  |
|  | 3 | Опрессовка алюминиевых и медных жил установочных проводов и кабелей |  |  |  |
|  | 4 | Инструменты и приспособления для опрессовки |  |  |  |
|  | 5 | Соединение, ответвление и оконцевание жил электросваркой |  |  |  |
|  | 6 | Термитная сварка |  |  |  |
|  | 7 | Газовая сварка |  |  |  |
|  | 8 | Пайка алюминиевых жил |  |  |  |
|  | 9 | Пайка медных жил Контроль качества паяных соединений. |  |  |  |
|  | 10 | Правила техники безопасности при выполнении пайки и сварочных работ |  |  |  |
|  | 11 | Основные сведения о кабелях и кабельных линиях |  |  |  |
|  | 12 | Правила разделки жил кабелей |  |  |  |
|  | 13 | Монтаж соединительной кабельной муфты |  |  |  |
|  | 14 | Концевые заделки кабелей |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 28 |  |
| Тема 2.3 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей | 19 | Маркировка проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | 20 | Разделка проводов и кабелей различных марок |  |  |  |
|  | 21 | Соединение и ответвление медных жил проводов пропаянной скруткой |  |  |  |
|  | 22 | Ответвления проводами от магистральных линий без их разрезания |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | Выполнение ответвлений жил проводов и кабелей винтовыми (болтовыми) зажимами |  |  |  |
|  | 24 | Соединение и ответвление многопроволочных жил |  |  |  |
|  | 25 | Изучение оборудования для электросварки |  |  |  |
|  | 26 | Применение аппарата ВКЗ-1 для соединения алюминиевых жил электросваркой |  |  |  |
|  | 27 | Изучение оборудования, применяемого при газовой сварке |  |  |  |
|  | 28 | Составление алгоритма работы при соединении однопроволочных жил пропано-кислородной сваркой |  |  |  |
|  | 29 | Составление алгоритма работы при соединении однопроволочных жил ацетилено - кислородной сваркой |  |  |  |
|  | 30 | Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой трубчатыми наконечниками |  |  |  |
|  | 31 | Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО |  |  |  |
|  | 32 | Оконцевание многопроволочных медных жил кольцевыми кабельными наконечниками |  |  |  |
| Тема 2.4 Осветительные установки | Содержание |  |  | 16 | 2 |
|  | 1 | Виды производственного освещения |  |  |  |
|  | 2 | Распределительные устройства осветительных установок |  |  |  |
|  | 3 | Электрические источники света. Классификация светильников |  |  |  |
|  | 4 | Электрические схемы включения ламп накаливания. |  |  |  |
|  | 5 | Схемы управления газоразрядными лампами |  |  |  |
|  | 6 | Электрические счетчики индивидуальных потребителей |  |  |  |
|  | 7 | Простейшие расчеты электрического освещения |  |  |  |
|  | 8 | Зануление и заземление осветительных электроустановок |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 20 |  |
|  | 33 | Разметка мест установки светильников, установочных аппаратов, |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | групповых щитков |  |  |  |
|  | 34 | Монтаж люминесцентных светильников |  |  |  |
|  | 35 | Составление схемы электропроводки для трехкомнатной квартиры по раздельной схеме питания |  |  |  |
|  | 36 | Расчет сечения провода осветительной сети по току нагрузки |  |  |  |
|  | 37 | Расчет сечения провода по допустимой потери напряжения |  |  |  |
|  | 38 | Составление схемы электропроводки в протяженном помещении |  |  |  |
|  | 39 | Сборка схем включения ламп накаливания |  |  |  |
|  | 40 | Сборка схем включения ДРЛ |  |  |  |
|  | 41 | Упрощенный расчет сопротивления заземления и измерение сопротивления заземления |  |  |  |
|  | 42 | Расчет освещения производственного помещения |  |  |  |
| Раздел 3 Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин |  |  |  |  |  |
| Тема3.1 Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Основные обязанности слесаря-электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования | учебный кабинет |  | 2 |
|  | 2 | Организационные и технические мероприятия при подготовке рабочего места |  |  |  |
|  | 3 | Осмотр и ремонт металлических конструкций щитов и сетчатых |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ограждений. |  |  |  |
|  | 4 | Проверка работы магнитной системы и подвижных частей подтяжка винтовых креплений и регулировка натяжения контактов. |  |  |  |
|  | 5 | Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок |  |  |  |
|  | 6 | Мелкий ремонт электрических аппаратов |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 43 | Монтаж снятого оборудования на электроустановку | учебный кабинет |  |  |
|  | 44 | Установка пускорегулирующей аппаратуры согласно схеме соединений. |  |  |  |
|  | 45 | Сборка и разборка контакторов, проверка, регулировка |  |  |  |
|  | 46 | Осмотр и мелкий ремонт неавтоматических аппаратов |  |  |  |
|  | 47 | Заполнение диаграмм пакетных выключателей и УП |  |  |  |
|  | 48 | Ремонт автоматических выключателей |  |  |  |
| Тема 3.2. Ремонт простых деталей и узлов электрических машин |  | Содержание |  | 16 | 2 |
|  | 1 | Материалы, применяемые при ремонте электрооборудования |  |  |  |
|  | 2 | Меры безопасности при выполнении ремонтных работ |  |  |  |
|  | 3 | Проверка работы электродвигателя, осмотр узлов, чистка контактов |  |  |  |
|  | 4 | Ремонт коллекторов щеток и контактных колец |  |  |  |
|  | 5 | Ремонт корпусов и подшипниковых щитов |  |  |  |
|  | 6 | Балансировка роторов и якорей |  |  |  |
|  | 7 | Выбор и замена смазки в подшипниках качения и скольжения |  |  |  |
|  | 8 | Осмотр и мелкий ремонт трансформаторов |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 49 | Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин |  |  |  |
|  | 50 | Ремонт щеткодержателей и выводов электродвигателя |  |  |  |
|  | 51 | Анализ неисправностей в схемах управления асинхронным электродвигателем |  |  |  |
|  | 52 | Определение неисправности трансформатора |  |  |  |
|  | 53 | Составление алгоритма работы на взятие проб масла из бака. |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки и порядок замены силикагеля в термосифонах фильтрах. |  |  |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Концевая заделка кабеля с помощью эпоксидного компаунда», «Монтаж кабельной муфты», «Объем и последовательность работ при ремонте автоматических аппаратов» Подготовить рефераты по темам: «Способы опрессовки жил проводов и кабелей», «Инновационные методы сварки жил проводов и кабелей. Оборудование, инструменты и приспособления для сварки» Подготовить сообщение на тему: «Материально-техническое обеспечение электромонтажников», «Марки и характеристики голых и изолированных проводов», «Неразъемные контактные соединения», «Контроль качества паяных соединений проводов», «Механизация электромонтажных работ», «Объем и последовательность работ при ремонте осветительных сетей», «Техническое обслуживание газоразрядных светильников». Составление монтажно-технологических карт на производство работ; Изучение инструкции: «Организация рабочего места слесаря-электрика». «Правила электро- и пожаробезопасности» |  |  |  | 248 |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Правила безопасности при работе в учебной электромонтажной мастерской. - Присоединение алюминиевых и медных жил к выводам электрооборудования. - Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей. - Пайка медных жил. - Разметка трасс электропроводок, Монтаж электроустановочных изделий. - Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами, Монтаж светильников различных типов. 7.Монтаж открытых электропроводок в стальных трубах. 8. Сборка схем управления асинхронным двигателем. |  |  |  | 108 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика Виды работ 1 Инструктаж по электро- и пожарной безопасности 2.Инструктаж по промышленной безопасности и правилам внутреннего распорядка на предприятии - Знакомство с базовым предприятием, рабочими местами, цехами и производствами - Комплексные работы сборка монтажного узла с последующей пайкой соединений и оконцеваний проводов - Разметка мест, монтаж установочных аппаратов и промышленных светильников. 6 - Монтаж электропроводки в металлических и неметаллических трубах 7.Прокладка силовых кабелей - Прокладка кабелей в земляных траншеях - Разделка конца бронированного кабеля с бумажной изоляцией 10.Ремонт рубильников, предохранителей, пакетных выключателей - Ремонт и испытание магнитного пускателя - Монтаж электродвигателей и пускорегулирующих аппаратов. - Проверка механической части электрических машин - Проверка электрической схемы соединения обмоток электродвигателей 15.Определение целостности механической части аппаратуры, надежность болтовых соединений и паек 16.Проведение пробных пусков электрических машин 17.Выполнение осмотров и оценка технического состояния электрооборудования 18.Проверка состояния контактных поверхностей электрической аппаратуры 19.Организация и выполнение работ по обслуживанию схем управления 20.Ремонт бака, крышки, расширителя, термосифонного фильтра и арматуры силового трансформатор 21. Ремонт вводов 22.Такелажные и стропальные работы 23.Освоение приемов закрепления грузов. 24.Сигнализация и команды при перемещении грузов |  |  | 172 |  |
| Всего |  |  | 585 |  |
| Экзамен квалификационный |  |  |  |  |

- Условия реализации профессионального модуля

  - Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы модуля требует наличие кабинета специальной технологии1, слесарной, электромонтажной мастерской. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочее место преподавателя; шкафы для учебных пособий; медиапроектор;

интерактивная доска.

наборы электрических аппаратов,

измерительные трансформаторы тока и напряжения, действующие схемы управления тельфером,

металлообрабатывающими станками, электрические машины

Оборудование слесарной и электромонтажной мастерской и рабочих

мест мастерской:

электромонтажные стенды;

комплекты схем управления электрическими двигателями; комплекты инструментов электромонтажника;

учебный комплект электрических машин; измерительные средства;

средства обеспечения электробезопасности.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением,    мультимедийный проектор,

демонстрационный комплекс группового пользования, сканер.

Реализация	рабочей	программы	ПМ	предполагает	обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: электрические и электронные аппараты;

трансформаторы; грузоподъёмные устройства;

металлообрабатывающие станки; сварочные установки;

электрические машины; измерительные средства

1 Наличие данного кабинета не является обязательным, т.к. не определено требованиями ФГОС (Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, с. 21).

  - Информационное обеспечение

Основные источники

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. - М.: Академия, 2013.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Изд. Центр АПО, 2014.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2014.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Энергосервис. - М., 2014.

- Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело. – М.: Изд. Центр. академия, 2012.

- Покровский  Б.С.  Основы  слесарного  дела.  Рабочая  тетрадь.  –  М.:	ОИ

«Академия», 2012.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Изд. центр АПО, 2010.

- Сибикин  Ю.Д.  Техническое обслуживание, ремонт	электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - М.:	академия, 2013.

- Соколова	Е.М.	Электрическое	и	электромеханическое	оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. - М.: Академия, 2014.

# Дополнительные источники

- Кокарев А.С. Контроль и испытания электрических машин, аппаратов и приборов. - М., Высшая школа, 2010.

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ

«Академия», 2007.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.

- Покровский	Б.С.	Основы	слесарного	дела:	Учебник	для	нач.	проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ

«Академия», 2010. – 30 шт.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Cправочник слесаря Учеб. Пособие для НПО – М. Издательский центр «Академия», 2003.

- Тарифно-квалификационные характеристики.

- Иевлев	В.И.,	Карягин	А.Г.,	Механизмы	и	приспособления	для электромонтажных работ. Учеб. пособие -«Энергия»,Москва,2009

# Интернет- ресурсы:

  - http://metalhandling.ru

  - http://electricalschool.info/sprav

  - Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования производится в соответствии с учебном планом по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и календарным учебным графиком.

Образовательный процесс организуется по расписанию занятий. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК04.01. Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин

«Инженерная	графика»,	«электротехника	и	электроника»,	«метрология, стандартизация и сертификация», « материаловедение».

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) проводится деление группы студентов на подгруппы.

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории.

Сопровождается обязательным прохождением учебной и производственной практики на базе учебно-производственных мастерских, лабораторий, а также в условиях реального производства.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной практики, разрабатываются методические рекомендации для студентов.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по МДК:

    - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение ПЗ, учебной практики, осуществляющих руководство производственной практикой:

      - наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, высокая рабочая квалификация по  профилю модуля.

Требования	к	квалификации	педагогических	кадров,	осуществляющих руководство производственной практикой:

      - инженерно-педагогический состав: наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля

      - мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин. | - Устраняет неисправности электрооборудования в соответстви технической документацией и техническим заданием -Соблюдение правил охраны труда, при выполнении ремонтных работ | Экспертная оценка при прохождении производственной практики Текущий контроль в форме тестирования Отчёт по практическим работам, Комплексное практическое задание |
| ПК 4.2. Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии с простыми электромонтажными схемами | - выполняет слесарную обработку, пригонку и пайку деталей в процессе сборки соблюдает технологический процесс слесарной обработки, правильность применения инструментов и приспособлений - соединяет детали и узлы различными способами в соответствии с простыми электромонтажными схемами. - соблюдение правил охраны труда выполнении слесарных и электромонтажных работ | Комплексное практическое задание Отчёт по практическим работам, отчёт по практике |
| ПК 4.3. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными способами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных муфт | Выполнение электромонтажных работ - в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ Выполнение монтажа осветительных установок, соблюдение алгоритма сборки , проверка работоспособности -Выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линий, проводов и троссов в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ | Текущий контроль в форме тестирования Комплексное практическое задание Отчёт по практическим работам, отчёт по практике |

| Результаты | Основные показатели оценки | Формы и методы |
| --- | --- | --- |

| (освоенные общие компетенции) | результата | контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрирует сформированые личностные и профессиональные качества. Демонстрирует интерес к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Владеет алгоритмом (технологией) организации собственной деятельности; анализирует и выбирает эффективные методы решения профессиональных задач; оценка эффективности и качества выполнения |  |
| ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Может исследовать, нестандартную ситуацию Планирует и выполняет деятельность по решению нестандартной ситуации (проб- лемы); Оценивает результат деятель- ности по решению нестандартной ситуации |  |
| ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Грамотно составляет запрос для поиска информации в различных источниках; Анализирует и выбирает значимую информацию; Сохраняет и оформляет информацию, согласно поставленным требованиям, целям, задачам профессио- нального и личностного развития |  |
| ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Принимает участие в сетевых проектах; Владеет и использует пакеты прикладных программ для совершенствования профессиональной деятельности |  |
| ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Продуктивно осуществляет устную, письменную и групповую деловую комму- никацию в ходе обучения и в профессиональной деятельности; Осуществляется активное взаимодействие с соц. партнерами ситуаций |  |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |

| ОК 8 Самостоятельно определять | Самостоятельно определять |  |
| --- | --- | --- |
| задачи профессионального и | задачи профессионального и |  |
| личностного развития, | личностного развития, заниматься |  |
| заниматься самообразованием, | самообразованием, осознанно |  |
| осознанно планировать | планировать повышение |  |
| повышение квалификации | квалификации |  |
| ОК 9 Ориентироваться в | Ориентироваться в условиях |  |
| условиях частой смены | частой смены технологий в |  |
| технологий в профессиональной | профессиональной деятельности |  |
| деятельности |  |  |