МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

| РАССМОТРЕНО: на заседании ПЦК протокол № от « 28 » 12 20 17 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР ГБПОУ НСО Новосибирский политехнический колледж _______________ « 28 » 12 20 17 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

Специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(код и наименование специальности)

Программа подготовки

базовая

(базовая, углубленная)

Форма обучения

очная

Новосибирск 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ГАПОУ СО «ТМК» в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии рабочего 18590 Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, повышении квалификации рабочих электротехнического профиля при наличии основного общего и среднего (полного) общего образования.

Опыт работы не требуется.

Рабочая	программа	ПМ	составлена	для	очной	(заочной)	формам

обучения.

  - Цели и задачи профессионального модуля

Обязательная часть

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

# иметь практический опыт:

выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования;

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических машин;

подготовки рабочего места.

# уметь:

выполнять основные слесарные и электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

пользоваться инструментами при выполнении слесарных работ; читать электрические схемы электротехнических устройств;

пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функцией;

пользоваться специальной технологической оснасткой при выполнении трудовой функции;

пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения;

# знать:

задачи службы технического обслуживания и ремонта; виды и причины износа электрооборудования;

обязанности слесаря-электрика по ремонту электрооборудования; слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

приемы и правила выполнения операций;

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ; приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ;

способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; виды	и	области	применения	соединительных	муфт	в	пределах

выполняемых	работ;

различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ;

правила охраны труда при выполнении работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего – 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики (производственного обучения) является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ», в том числе профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин |
| ПК 3.2. | Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии с простыми электромонтажными схемами |
| ПК 3.3. | Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными способами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных муфт |

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план программы учебной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименование профессиональных модулей | Всего часов | Распределение часов по семестрам |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.1-3 | ПМ 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 108часа | восьмой семестр |

3. 2. Содержание обучения по учебной практике

| Наименование профессионального модуля (ПМ) и тем учебной практики (производственного обучения | Содержание учебного материала | Объем часов (с указанием их распределения по семестрам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 108 часа |
| Раздел ПМ Слесарные работы | 1. Разметка, рубка, правка, гибка, резка металла. 2.Опиливание, сверление, зенкование, развертывание отверстий, обработка резьбовых поверхностей. - Пригоночные операции( припасовка, притирка, доводка) ,размерная обработка детали - Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей. | 66 |
| Раздел ПМ Электромонтажные работы | - Правила безопасности при работе в учебной электромонтажной мастерской. - Присоединение алюминиевых и медных жил к выводам электрооборудования. - Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей. - Пайка медных жил. - Разметка трасс электропроводок, Монтаж электроустановочных изделий. - Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами, Монтаж светильников различных типов. - Монтаж открытых электропроводок в стальных трубах. - Сборка схем управления асинхронным двигателем. | 24 |
| Раздел ПМ Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин | - Ремонт открытых электропроводок плоскими проводами. - Ремонт открытых электропроводок в стальных трубах | 28 |

- Условия реализации профессионального модуля

  - Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы модуля требует наличие кабинета специальной технологии1, слесарной, электромонтажной мастерской. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочее место преподавателя; шкафы для учебных пособий; медиапроектор;

интерактивная доска.

наборы электрических аппаратов,

измерительные трансформаторы тока и напряжения, действующие схемы управления тельфером,

металлообрабатывающими станками, электрические машины

Оборудование слесарной и электромонтажной мастерской и рабочих

мест мастерской:

электромонтажные стенды;

комплекты схем управления электрическими двигателями; комплекты инструментов электромонтажника;

учебный комплект электрических машин; измерительные средства;

средства обеспечения электробезопасности.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением,    мультимедийный проектор,

демонстрационный комплекс группового пользования, сканер.

Реализация	рабочей	программы	ПМ	предполагает	обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: электрические и электронные аппараты;

трансформаторы; грузоподъёмные устройства;

металлообрабатывающие станки; сварочные установки;

электрические машины; измерительные средства

1 Наличие данного кабинета не является обязательным, т.к. не определено требованиями ФГОС (Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, с. 21).

  - Информационное обеспечение

Основные источники

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. - М.: Академия, 2013.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Изд. Центр АПО, 2014.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2014.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Энергосервис. - М., 2014.

- Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело. – М.: Изд. Центр. академия, 2012.

- Покровский  Б.С.  Основы  слесарного  дела.  Рабочая  тетрадь.  –  М.:	ОИ

«Академия», 2012.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Изд. центр АПО, 2010.

- Сибикин  Ю.Д.  Техническое обслуживание, ремонт	электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - М.:	академия, 2013.

- Соколова	Е.М.	Электрическое	и	электромеханическое	оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. - М.: Академия, 2014.

# Дополнительные источники

- Кокарев А.С. Контроль и испытания электрических машин, аппаратов и приборов. - М., Высшая школа, 2010.

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ

«Академия», 2007.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.

- Покровский	Б.С.	Основы	слесарного	дела:	Учебник	для	нач.	проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ

«Академия», 2010. – 30 шт.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Cправочник слесаря Учеб. Пособие для НПО – М. Издательский центр «Академия», 2003.

- Тарифно-квалификационные характеристики.

- Иевлев	В.И.,	Карягин	А.Г.,	Механизмы	и	приспособления	для электромонтажных работ. Учеб. пособие -«Энергия»,Москва,2009

# Интернет- ресурсы:

  - http://metalhandling.ru

  - http://electricalschool.info/sprav

  - Общие требования к организации учебной пррактики.

Освоение ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования производится в соответствии с учебном планом по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и календарным учебным графиком.

Сопровождается обязательным прохождением учебной и производственной практики на базе учебно-производственных мастерских, лабораторий, а также в условиях реального производства.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной практики, разрабатываются методические рекомендации для студентов.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по МДК:

    - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение ПЗ, учебной практики, осуществляющих руководство производственной практикой:

      - наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля, высокая рабочая квалификация по  профилю модуля.

Требования	к	квалификации	педагогических	кадров,	осуществляющих руководство производственной практикой:

      - инженерно-педагогический состав: наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля

      - мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин. | - Устраняет неисправности электрооборудования в соответстви технической документацией и техническим заданием -Соблюдение правил охраны труда, при выполнении ремонтных работ | Экспертная оценка при прохождении производственной практики Текущий контроль в форме тестирования Отчёт по практическим работам, Комплексное практическое задание |
| ПК 4.2. Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии с простыми электромонтажными схемами | - выполняет слесарную обработку, пригонку и пайку деталей в процессе сборки соблюдает технологический процесс слесарной обработки, правильность применения инструментов и приспособлений - соединяет детали и узлы различными способами в соответствии с простыми электромонтажными схемами. - соблюдение правил охраны труда выполнении слесарных и электромонтажных работ | Комплексное практическое задание Отчёт по практическим работам, отчёт по практике |
| ПК 4.3. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными способами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных муфт | Выполнение электромонтажных работ - в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ Выполнение монтажа осветительных установок, соблюдение алгоритма сборки , проверка работоспособности -Выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линий, проводов и троссов в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ | Текущий контроль в форме тестирования Комплексное практическое задание Отчёт по практическим работам, отчёт по практике |

ПРИЛОЖЕНИЕ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

________________________________________________________________________

ФИО

Обучающийся на ______курсе по специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (базовый уровень) успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

в объеме 270 часов с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г.

в организации____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

| № | Виды работ | Время | Качество выполнения Зачет\незачет | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение в эл.цепь измерительных приборов (амперметры, вольтметры) |  |  |  |
| 2 | Установка выключателей осветительной сети |  |  |  |
| 3 | Сборка на панели и установка штепсельных гнезд |  |  |  |
| 4 | Изготовление деталей пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |
| 5 | Изготовление изоляционной доски под силовые и осветительные щиты |  |  |  |
| 6 | Монтаж распределительной коробки |  |  |  |
| 7 | Установка и регулировка контакторов |  |  |  |
| 8 | Монтаж реле, контроллеров, переключателей в распределительных устройствах |  |  |  |
| 9 | Монтаж открытой электропроводки |  |  |  |
| 10 | Подключение осветительных приборов |  |  |  |
| 11 | Подключение люм. ламп с ПРА |  |  |  |
| 12 | Подключение осветит. установки «люстра» с переключением |  |  |  |
| 13 | Сборка и установка переключателей и реостатов |  |  |  |
| 14 | Сборка и установка предохранителей |  |  |  |
| 15 | Сборка и установка переходных коробок и рубильников |  |  |  |
| 16 | Наклейка уплотнителей на распред. устройства |  |  |  |
| 17 | Полная сборка и регулировка простых реле постоянного и переменного тока |  |  |  |
| 18 | Сборка и установка рубильников |  |  |  |
| 19 | Установка защитного заземления |  |  |  |
| 20 | Ремонт и установка осветительных приборов |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание силового трансформатора |  |  |  |
| 22 | Отбор пробы трансформаторного масла |  |  |  |
| 23 | Измерение сопротивления изоляции силового трансформатора перед установкой |  |  |  |
| 24 | Определение группы соединения обмотки силового трансформатора |  |  |  |
| 25 | Разборка электрического двигателя |  |  |  |
| 26 | Ремонт щеточного аппарата эл. машин |  |  |  |
| 27 | Ремонт и замена коллектора ЭМ |  |  |  |
| 28 | Ремонт контактных колец ЭМ |  |  |  |
| 29 | Ремонт щеткодержателей ЭМ |  |  |  |
| 30 | Ремонт сердечника ЭМ |  |  |  |
| 31 | Ремонт вала ЭМ |  |  |  |
| 32 | Ремонт вентилятора ЭМ |  |  |  |
| 33 | Испытание изоляции ЭМ |  |  |  |
| 34 | Сборка электрической машины |  |  |  |
| 35 | Определение выводов обмоток ЭМ |  |  |  |
| 36 | Техническое обслуживание ЭМ |  |  |  |
| 37 | Включение электродвигателя с нереверсивным магнитным пускателем |  |  |  |
| 38 | Включение электрического двигателя с реверсивным магнитным пускателем |  |  |  |
| 39 | Включение электродвигателя с аппаратами защиты |  |  |  |
| 40 | Включение ЭД в схеме сигнализации |  |  |  |
| 41 | Ремонт пускорегулирующего электрооборудования металлообр. установки |  |  |  |
| 42 | Ремонт защитного ЭО металлообр. установки |  |  |  |
| 43 | Техническое обслуживание электропривода обрабатывающей установки |  |  |  |
| 44 | Ремонт токосъемного устройства бытовой электроустановки |  |  |  |
| 45 | Замена аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки |  |  |  |
| 46 | Ремонт контактной аппаратуры нагревательной бытовой электроустановки |  |  |  |
| 47 | Замена токоведущей части бытовой электроустановки |  |  |  |
| 48 | Ремонт ЭО насосной установки |  |  |  |
| 49 | Ремонт ЭО вентиляционной установки |  |  |  |
| 50 | Ремонт ЭО сварочной установки |  |  |  |

| Процент результативности (количество зачетов), % | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
| от 30 до 100 | зачет |
| от 0 до 29 | незачет |